## 医用耗材
医用耗材遴选目录（2025年第三批次）
序号 | 项目类型 | 产品名称 | 产品要求 | 配套设备
1 | 新增耗材 | 一次性间歇导尿管 | 用于神经源性膀胱排尿障碍患者，要求材质为医用硅胶，柔软度高，对患者尿道粘膜刺激小,规格齐全。 | /
2 | 新增耗材 | 一次性使用气切雾化器 | 用于气管切开患者湿化、雾化治疗使用。 | /
3 | 新增耗材 | 穴位埋线贴 | 用于穴位埋线治疗后保护伤口使用，要求对皮肤无刺激，直径2-3cm左右。 | /

## 检验试剂
检验试剂遴选目录（2025年第三批次）
序号 | 遴选项目 | 产品要求 | 检验方法学 | 备注 | 申购类别
2 | 免疫球蛋白 IgG检测试剂 | 适配全自动生化分析仪Codas 8000 c702 | 各种免疫学方法 |  | 新技术
3 | 免疫球蛋白 IgE检测试剂 | 适配全自动生化分析仪Codas 8000 c702 | 各种免疫学方法 |  | 新技术
4 | 钙检测试剂 | 适配全自动生化分析仪Codas 8000 c702 | 比色法 |  | 增加新品种
5 | 铁检测试剂 | 适配全自动生化分析仪Codas 8000 c702 | 比色法 |  | 新技术
6 | 磷检测试剂 | 适配全自动生化分析仪Codas 8000 c702 | 比色法 |  | 新技术
7 | 镁检测试剂 | 适配全自动生化分析仪Codas 8000 c702 | 比色法 |  | 新技术
8 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂 | 适配全自动生化分析仪Codas 8000 c702 |  |  | 新技术
9 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂 | 适配全自动生化分析仪Codas 8000 c702 |  |  | 新技术
10 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂 | 适配全自动生化分析仪Codas 8000 c702 |  |  | 新技术
11 | 抗核抗体谱检测试剂 |  | 免疫印迹法 |  | 新技术
22 | 红细胞沉降速率质控物 | 适配博科BK-ESR40 |  |  | 增加新品种
23 | 血液分析仪用校准品 | 适配全自动血液体液分析仪sysmex XN2800
25 | 炎症标志物质控品
26 | 一次性使用粪便采集器 | 带取样勺
27 | 碱性蛋白胨水干粉
28 | 念珠菌显色平板
29 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂平板（XLD平板）
30 | MH培养基（穆勒-欣顿琼脂） | 9cm
31 | 羊血M-H培养基（羊血穆勒-欣顿琼脂平板） | 9cm
32 | 巧克力琼脂培养基（含万古霉素）
33 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）青霉素
34 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）万古霉素
35 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）红霉素
36 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）克林霉素
37 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）美罗培南
38 | 氧化酶试验试剂
39 | 沙门氏菌属诊断血清
40 | 志贺氏菌属诊断血清
41 | O1群霍乱弧菌诊断血清
42 | 含珠菌种保存管
43 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 9cm
44 | 厌氧培养袋