## 表1-医用耗材
表1-新增医用耗材遴选目录（2026年第一批次）
序号 | 产品名称 | 产品要求 | 备注
1 | N95口罩 | 符合相关标准。
2 | 避光压力延长管 | 用于加长、连接输液管路，常用于光敏性药物的输注。
3 | 微波消融针 | 用于甲状腺良性结节的微波消融治疗，针杆、针头喷涂特氟龙的304 不锈钢、聚四氟乙烯。消融针配套包含消融针、微波电缆和水管;消融针在超声影像下针杆针头显影可见。
4 | 造影导管 | 外周介入手术使用，规格齐全
5 | 桡动脉鞘 | 各规格型号
6 | 股动脉鞘 | 各规格型号
7 | 泥鳅导丝 | （150cm、180、260、260加硬泥鳅导丝）
8 | 冠状动脉造影导管 | （包括但不限于 5F-6F的TIG、JR4.0、JL3.5、JL4.0）
9 | 一次性使用三联三通 | 规格齐全
10 | 一次性血管造影手术包 | 供急诊介入手术使用，包括导丝盒、药杯、洞巾等一次性物品。 | 详细配置表3-一次性血管造影手术包配置清单
11 | 桡动脉压迫止血带 | 术后压迫桡动脉使用
12 | 造影推注器 | 术中推注造影剂使用
13 | PTCA导丝 | 将球囊、支架等引导至冠状动脉血管内病变部使用。
14 | 导引导管 | 造影完成后，行介入治疗使用，包括但不限于(6F/7F)JR3.5-4.0及JL3.5-4.0、(6F/7F) UBS3.0-4.0、SAL0.75/1.0，AL0.75-1.0。
15 | 冠状动脉球囊预扩张导管 | 用于病变血管先行扩张，查看血管改善情况，方便支架植入使用。
16 | 冠状动脉球囊后扩张导管 | 支撑较强，处理严重病变及支架后扩张使用。
17 | 切割球囊系统 | 规格齐全
18 | 药物涂层冠脉球囊导管 | 规格齐全
18 | 冠状动脉支架系统 | 严重狭窄病变及抢救使用。
20 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 充分扩张球囊、支架等使用。
21 | 延长导管 | 用于冠状动脉手术中配合导引导管使用，辅助支架，球囊导管等其它介入器械的放置，要求规格齐全。
22 | Y阀 | （弹簧式）
23 | 血栓抽吸导管 | 用于冠状动脉内血栓的抽吸去除，规格齐全。
24 | 微导管 | 规格齐全
25 | 封堵止血系统 | 规格齐全
26 | 转移帽 | 合金
27 | 替代体 | 合金
28 | 基台系统 | 合金
29 | 种植体系统 | 钛
30 | 愈合基台 | 钛
31 | 一次性无菌磨钻头 | 适用于单侧双通道脊柱内镜下椎管扩大，髓核摘除术、神经根减压术等术式。一次性灭菌包装。
32 | 一次性射频等离子体手术电极（椎管内） | 适用于单侧双通道脊柱内镜下椎管扩大，髓核摘除术、神经根减压术等术式。一次性灭菌包装，需三类注册证。
33 | 一次性射频等离子体手术电极（椎管外） | 适用于单侧双通道脊柱内镜下椎管扩大，髓核摘除术、神经根减压术等术式。一次性灭菌包装，需三类注册证。
34 | 双精度尖端克氏针 | 要用于骨折复位后的临时或长期固定。
35 | 等离子体手术系统 | 利用低温等离子体技术，对目标组织精准切割、消融、凝固和止血使用。包括但不限于关节镜使用。
36 | 一次性负压引流护创材料 | 用于创面封闭引流，创面修复，促进肉芽组织生长。
37 | 一次性使用穿刺器套装 | 微创手术用，建立穿刺通道，供器械进出，一次性无菌防感染。
38 | 医用高分子夹板 | 替代传统石膏，骨折、扭伤固定患肢，轻便透气、塑形固定。
39 | 一次性负压引流器 | 用于向外引出并收集体内液体。
40 | 超肩外科颈夹板 | 适用于肱骨上端的骨折复位固定。
41 | 一次性使用冲洗器 | 外科、妇科冲洗人体创面或腔道。
42 | 一次性脉冲冲洗器 | 用于术中创面伤口的重洗

## 表2-检验试剂
表2 新增检验试剂遴选目录（2026年第一批次）
序号 | 遴选项目 | 产品要求 | 检验方法学 | 备注
1 | 尿液分析试纸条 |  |  | 需购置配套设备1台，设备需求：1、设备为全自动尿液分析仪。2、测试项目：≥11项。3、测试速度：≥225个样本/小时。4、设备限高价：1万元/台。
2-1 | 血细胞分析（五分类法）检测试剂 |  |  | 投标公司需满足所有项目，需购置配套设备1台，设备需求：1、总体要求：为全自动五分类血细胞分析仪，并要求同一台设备标配网织红细胞检测功能、血清淀粉样蛋白检测功能和CRP检测功能。2、支持样本类型：包含全血、末梢血及体液。3、单机检测速度：CBC+DIF≥100个样本/小时。4、设备限高价：2万元/台。
2-2 | 网织红细胞检测试剂
2-3 | C反应蛋白检测试剂
2-4 | 血清淀粉样蛋白A监测试剂
3 | 胃蛋白酶原I检测试剂 | 适配全自动化学发光免疫分析仪AutoLumoA6200
4 | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂
5 | 胃泌素17检测试剂 |  | 化学发光法
6 | 抗缪勒管激素检测试剂
7 | 骨钙素检测试剂
8 | 降钙素检测试剂 |  | 化学发光法
9 | 人皮质醇检测试剂 |  | 化学发光法
10 | 促肾上腺皮质激素检测试剂 |  | 化学发光法
11 | 醛固酮检测试剂 |  | 化学发光法
12 | 肾素检测试剂
13 | 血管紧张素Ⅱ检测试剂
14 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂
15 | 曲霉菌IgG抗体检测试剂
16 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂
17 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂 | 适配全自动化学发光免疫分析仪AutoLumoA6200
18 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂
19 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂
20 | 副流感病毒IgM抗体检测试剂
21 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂
22 | 真菌(1-3)-β-D-葡聚糖检测试剂
23 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂
24 | 白细胞介素-6检测试剂 |  | 化学发光法
25 | 超敏肌钙蛋白T检测试剂 |  | 化学发光法
26 | 肌红蛋白检测试剂 |  | 化学发光法
27 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)检测试剂 |  | 化学发光法

## 表3-一次性血管造影手术包配置清单
表3-一次性血管造影手术包配置清单
序号 | 产品 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 导丝盒 | / | 个 | 1
2 | 洞巾 | / | 条 | 1
3 | 中单兰复 | 100*360cm | 条 | 2
4 | 治疗巾 | 40*60cm | 块 | 8
5 | 纱布块 | 8*10*8 | 块 | 10
6 | 药杯 | 120ml | 个 | 2
7 | 手术衣 | 夹心二代 | 件 | 2
8 | 机器罩 | 90*90cm | 个 | 2
9 | 机器罩 | 80*100cm | 个 | 1
10 | 小碗 | / | 个 | 2
11 | 弯盘 | / | 个 | 2
12 | 镊子 | / | 个 | 1
13 | 海绵刷 | / | 个 | 3
14 | 包布兰复 | 150*240cm | 条 | 2
15 | 注射器 | 10ml | 个 | 3
16 | 注射器 | 5ml | 个 | 1
17 | 洞巾兰复 | 60*60cm | 个 | 1